公告编号：GG-711-2021-0082

制冷机组等34项物资 采购/外包公告

我公司拟对制冷机组等34项物资 进行比价/竟价采购，欢迎符合条件的供应商参加竟价。

1.采购/外包内容

| 序号 | 名称 | 图号/型号 | 数量 | 采购/外包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组 |  | 4套 |  |  |
| 2 | 制冷机组 |  | 4套 |  |  |
| 3 | 离心风机 |  | 2台 |  |  |
| 4 | 电动电缆卷盘 |  | 2件 |  |  |
| 5 | 供液卷盘 |  | 2件 |  |  |
| 6 | 回液卷盘 |  | 2件 |  |  |
| 7 | 循环泵 | MVI3202-3/16/E/3-380-50-2 | 2台 |  | 德国威乐 |
| 8 | 自吸泵 | PW083EH | 2台 |  | 德国威乐 |
| 9 | 增压泵 | MVI3206-PN16 | 2件 |  | 德国威乐 |
| 10 | 三通合流阀 | S6062-30A/S6063-3080-BCH | 2件 |  | 索龙 |
| 11 | 三通分流阀 | S6062-18A/S6063-3065-BCF | 2件 |  | 索龙 |
| 12 | 电磁阀 | ZCH-1P-DN65-AC220V | 2件 |  | 上海巨良 |
| 13 | 电磁阀 | ZCH-1P-DN32-AC220V | 2件 |  | 上海巨良 |
| 14 | 电动两通平衡调节阀 | AVF-6606-6300M | 2件 |  | 埃克特 |
| 15 | 电动调节球阀 | AVF-6607-6300M | 2件 |  | 埃克特 |
| 16 | 转接头 | B-15611-BN32-40 | 4件 |  | 西安鼎典 |
| 17 | 自封接头（地面半体） | DDC200SSNI | 4件 |  | DIXON |
| 18 | 防尘罩 | DDDP150 | 4件 |  | DIXON |
| 19 | 滤芯 | YPL950-ME3 | 4件 |  |  |
| 20 | 滤芯 | YPL950-MD3 | 4件 |  |  |
| 21 | 止回阀 | H41H-16P DN65 | 2件 |  |  |
| 22 | 供液软管 | BA202EAA-65 | 4件 |  |  |
| 23 | 软管护套 | RS40-75 | 14件 |  |  |
| 24 | 两片式卡箍 | BC-AL40-63×6 | 8件 |  |  |
| 25 | 两片式内螺纹球阀 | Q11F-16P 3/8'' | 16件 |  |  |
| 26 | 两片式内螺纹球阀 | Q11F-16P 3/4'' | 2件 |  |  |
| 27 | 两片式内螺纹球阀 | Q11F-16P 1/2'' | 2件 |  |  |

| 序号 | 名称 | 图号/型号 | 数量 | 采购/外包内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 两片式内螺纹球阀 | Q11F-16P 1'' | 6件 |  |  |
| 29 | 手动球阀 | Q41F-16P DN65 | 6件 |  |  |
| 30 | 手动球阀 | Q41F-16P DN80 | 2件 |  |  |
| 31 | 2.6米单面铝合金伸缩梯 | 1、铝合金材质 2、单面伸缩直梯 3、展开长度为2.6米 | 2件 |  |  |
| 32 | 透明钢丝软管 | DN20 | 3m |  |  |
| 33 | 透明钢丝软管 | DN25 | 6m |  |  |
| 34 | 透明塑料编织软管 | DN15 | 6m |  |  |

2.对报名厂家要求

- 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。

- 我公司非军品/民品合格供应商需提供的相关资质，详见序号7。

3.报名厂家资格审核

在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可发放竞价文件、参与报价及谈价事宜。

4.报名时间及获取竞价文件时间

- 报名时间：2021年7月23日至2021年7月27日

- 报名方式：电话或微信

- 非合格供应商提交资质时间：2021年7月27日

5.报价资料送达的时间、方式及地点

- 截止时间：2021年7月27日前

- 投递方式：自行送达/邮寄送达

- 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

6.价格评审时间、方式及地点

- 价格评审时间：2021年7月27日或具体时间电话通知

- 价格评审方式：最低价评价法或综合评价法。

- 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司

7.报价需提交的资料

| 报价单位需提供的资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 报价项目内容 |  |  |  | 公告编号 |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 报价项目需提交资料 | 是否满足要求 （甲方填写） |  | 备注 |
|  |  |  | 已提交 （勾选） | 满足要求 （勾选） | 不满足要求 （勾选） |  |
|  | 营业执照 |  |  |  |  | 非合格供方需提供 |
|  | 公司简介 |  |  |  |  |  |
|  | 组织结构图 |  |  |  |  |  |
|  | 设备清单 |  |  |  |  |  |
|  | 完税证明 |  |  |  |  |  |
|  | 资信证明 |  |  |  |  |  |
|  | 与本项目相关的人员清单 |  |  |  |  |  |
|  | 其它证书 |  |  |  |  |  |
|  | 报价单 |  |  |  |  |  |
|  | 法人授权委托书 |  |  |  |  | 采用综合评价法时提供，需与打分细则内容匹配。 |
|  | 对需方主要合同条款的接受意见 |  |  |  |  |  |
|  | 业绩 |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标响应 |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务能力 |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施难点与风险分析 |  |  |  |  |  |
|  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
| 业务部门初审意见（甲方填写） |  |  | 签字： 日期： |  |  |  |
| 质量保证部审查意见（甲方填写） |  |  | 签字： 日期： |  |  |  |

8.联系方式：

联系人：张盈  13892876726

9.纪检监察电话：曹伟  15829844148

西安飞豹科技有限公司

采购供应部

2021年7月20日