公告编号：GG-711-2021-0089

端子等产品 采购/外包公告

我公司拟对端子的产品 进行比价/竟价采购，欢迎符合条件的供应商参加竟价。

1.采购/外包内容

| 序号 | 名称 | 图号/型号 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选择开关 | ASW220 |  | 2个 | 和泉 |
| 2 | 继电器 | RJ2S-A220，带座 |  | 8个 | 和泉 |
| 3 | 选择开关 | ASW320 |  | 2个 | 和泉 |
| 4 | 应急开关 | AVW402-R |  | 2个 | 和泉 |
| 5 | 故障指示灯 | APW122D-Y |  | 2个 | 和泉 |
| 6 | 选择开关 | ASW33S-243 |  | 2个 | 和泉 |
| 7 | 照明按钮 | ALW22211D-G |  | 4个 | 和泉 |
| 8 | 钥匙开关 | ASW2K10 |  | 4个 | 和泉 |
| 9 | 选择开关 | ASW220 |  | 2个 | 和泉 |
| 10 | 按钮开关 | ABFW220R |  | 8个 | 和泉 |
| 11 | 按钮开关 | ABFW220G |  | 8个 | 和泉 |
| 12 | 选择开关 | ASW220 |  | 4个 | 和泉 |
| 13 | 固态继电器 | H3300ZD*3+B300S |  | 2套 | 希曼顿 |
| 14 | 周波控制器 | ZAC10-I |  | 2个 | 希曼顿 |
| 15 | 熔断器 | RT36-00/160A，带底座 |  | 12个 | 正泰 |
| 16 | 变压器 | 输入AC220V,输出AC24V,200VA,BK-200 |  | 4个 | 正泰 |
| 17 | 控制盒 | NPH1-20J，2孔 |  | 6个 | 正泰 |
| 18 | 控制盒 | NPH1-10J，1孔 |  | 2个 | 正泰 |
| 19 | 差压开关 | UEC24-014,200kPa |  | 2个 | 深圳德威达 |
| 20 | 流量传感器 | DE43F-T65GD1AS2*E3KD010，DN65 |  | 2个 | 威尔泰 |
| 21 | 压力传感器 | WT2000TG7SDB15，0-2MPa |  | 2个 | 威尔泰 |
| 22 | 液位压力传感器 | HP5311-M1H0G(0~5kPa)，±1% |  | 4个 | 西安康宇 |
| 23 | 温度传感器 | ZHRT03-C1314WF3P1KBS6M4 L=150mm |  | 6个 | 天津中环 |
| 24 | 防爆灯 | LED，DC12V |  | 2个 | 金点源 |
| 25 | 报警灯 | LTE-1101,AC220V |  | 2个 | 台塑 |
| 26 | 告警指示灯 | SLC-MR 24V |  | 2个 | 三利 |
| 27 | 时间继电器 | H3BA-N8HDC24V+P2CF-08 |  | 4个 | 欧姆龙 |
| 28 | 开关电源 | PROmax 180W 24V 7.5A |  | 4个 | 魏德米勒 |
| 29 | 固定器 | WEW35/2 |  | 20个 | 魏德米勒 |
| 30 | 标记号 | DEK5/5PLUS MC（标号：1-150） |  | 6套 | 魏德米勒 |
| 31 | 接线端子 | WDU2.5 |  | 24个 | 魏德米勒 |
| 32 | 接线端子 | WDU4 |  | 12个 | 魏德米勒 |
| 33 | 接线端子 | WDU10 |  | 18个 | 魏德米勒 |
| 34 | 接线端子 | PDU 2.5/4/4AN |  | 206个 | 魏德米勒 |
| 35 | 插拔式横联件 | ZQV 2.5/4 |  | 30个 | 魏德米勒 |
| 36 | 插拔式横联件 | ZQV 2.5/10 |  | 20个 | 魏德米勒 |
| 37 | 中间隔板 | PAP 2.5/4/4AN |  | 30个 | 魏德米勒 |
| 38 | 中间挡板 | WAP2.5-10 |  | 20个 | 魏德米勒 |
| 39 | 中间隔板 | WAP16+35WTW2.5-10 |  | 20个 | 魏德米勒 |
| 40 | 固定器 | WEW35/2 |  | 6个 | 魏德米勒 |
| 41 | 汇流排 | δ3,200×30 |  | 6个 | 任意紫铜 |
| 42 | 钢线槽 | 高50mm×宽100mm | 配线槽盖 | 30米 |  |
| 43 | 线槽 | 闭口/灰色，TC80mm×50mm(高×宽) | 配线槽盖 | 20米 |  |
| 44 | 线槽 | 闭口/灰色，TC80mm×35mm (高×宽) | 配线槽盖 | 2米 |  |
| 45 | 导轨 | NS35/7.5mm |  | 10米 |  |
| 46 | 导轨 | NS35/7.5mm |  | 1米 |  |
| 47 | 绝缘子 | Φ6，外螺纹，橘黄色 |  | 12个 |  |
| 48 | 绝缘子 | Φ8，外螺纹，橘黄色 |  | 4个 |  |
| 49 | 色环电阻 | 金属膜电阻，0.25W，100Ω，1% |  | 2个 |  |
| 50 | 管型预绝缘端头 | E 1010（红色） |  | 2000个 |  |
| 51 | 叉型裸端头 | SNB 1.25-3 |  | 100个 |  |
| 52 | 叉型裸端头 | SNB 1.25-4S |  | 100个 |  |
| 53 | 圆型裸端头 | RNB 1.25-8 |  | 60个 |  |
| 54 | 圆型裸端头 | RNB 60-8 |  | 80个 |  |
| 55 | 圆型裸端头 | RNB 60-10 |  | 23个 |  |
| 56 | 圆型裸端头 | RNB 38-6 |  | 80个 |  |
| 57 | 圆型裸端头 | RNBS 38-8 |  | 60个 |  |
| 58 | 圆型裸端头 | RNBS 14-6 |  | 90个 |  |
| 59 | 圆型裸端头 | RNBS 8-6 |  | 80个 |  |
| 60 | 线号管 | 2.5mm2 |  | 1卷 |  |
| 61 | 线号管 | 4mm2 |  | 1卷 |  |
| 62 | 热缩管（白） | Φ6 |  | 100米 |  |
| 63 | 打号机标签纸 | 6mm黄 |  | 2盒 |  |
| 64 | PE软管 | 黑色 AD13 |  | 100米 |  |
| 65 | 尼龙线扎 | 3×150（黑色） |  | 1000根 |  |
| 66 | 导线 | BVR 50mm2（黑色） | 符合GB/T5023-2008 | 120米 |  |
| 67 | 导线 | BVR 35mm2（黑色） |  | 240米 |  |
| 68 | 导线 | BVR 25mm2（黑色） |  | 240米 |  |
| 69 | 导线 | BVR 16mm2（黑色） |  | 120米 |  |
| 70 | 导线 | BVR 6mm2（黑色） |  | 400米 |  |
| 71 | 导线 | BVR 4mm2（黑色） |  | 100米 |  |
| 72 | 导线 | BVR 2.5mm2（黑色） |  | 700米 |  |
| 73 | 导线 | BVR 1mm2（黑色） |  | 900米 |  |
| 74 | 信号线 | RVVP 4×0.5mm2 （黑色） | 符合JB/T8734-2012 | 400米 |  |

2.对报名厂家要求

- 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。

- 我公司非军品/民品合格供应商需提供的相关资质，详见序号7。

3.报名厂家资格审核

在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可发放竞价文件、参与报价及谈价事宜。

4.报名时间及获取竞价文件时间

- 报名时间：2021年8月16日至2021年8月20日

- 报名方式：电话或微信

- 非合格供应商提交资质时间：2021年8月20日

5.报价资料送达的时间、方式及地点

- 截止时间：2021年8月20日前

- 投递方式：自行送达/邮寄送达

- 接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

6.价格评审时间、方式及地点

- 价格评审时间：2021年8月20日或具体时间电话通知

- 价格评审方式：最低价评价法或综合评价法。

- 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司

7.报价需提交的资料

| 报价单位需提供的资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 报价项目内容 |  |  |  | 公告编号 |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 报价项目需提交资料 | 是否满足要求 （甲方填写） |  | 备注 |
|  |  |  | 已提交 （勾选） | 满足要求 （勾选） | 不满足要求 （勾选） |  |
|  | 营业执照 |  |  |  |  | 非合格供方需提供 |
|  | 公司简介 |  |  |  |  |  |
|  | 组织结构图 |  |  |  |  |  |
|  | 设备清单 |  |  |  |  |  |
|  | 完税证明 |  |  |  |  |  |
|  | 资信证明 |  |  |  |  |  |
|  | 与本项目相关的人员清单 |  |  |  |  |  |
|  | 其它证书 |  |  |  |  |  |
|  | 报价单 |  |  |  |  |  |
|  | 法人授权委托书 |  |  |  |  | 采用综合评价法时提供，需与打分细则内容匹配。 |
|  | 对需方主要合同条款的接受意见 |  |  |  |  |  |
|  | 业绩 |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标响应 |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务能力 |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施难点与风险分析 |  |  |  |  |  |
|  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
| 业务部门初审意见（甲方填写） |  |  | 签字： 日期： |  |  |  |
| 质量保证部审查意见（甲方填写） |  |  | 签字： 日期： |  |  |  |

8.联系方式：

联系人：陈景红  029-81666873

9.纪检监察电话：曹伟  029-86851653

西安飞豹科技有限公司

采购供应部

2021年8月13日